## Alle prøver
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | Referanse | Prosjekt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3017-UVtms | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-AL-u | 3102-FE-u | 3102-METAL | 3102-MN-u | 3102-NA-u | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4-u | 3301-TOC-u | 3401-BaP-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT | 3552-CEC | 3552-CKF
[6 empty] | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | UV transmisjon | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Metallanalyser | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb. | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
[6 empty] | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | % / 1cm | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | antall | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
140119 | 2019-00070-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.6 | 0.39 | 3.2 | 48 | [20 empty] | 15 | <1 | <1 | <1 | <1
140119 | 2019-00070-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.14 | 7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
140119 | 2019-00070-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
140119 | 2019-00070-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.11 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 120 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
140119 | 2019-00070-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [8 empty] | 86.6
140119 | 2019-00070-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.1
120219 | 2019-00254-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.13 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 180 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
120219 | 2019-00254-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.11 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 180 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
120219 | 2019-00254-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | <0.10 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 170 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
120319 | 2019-00467-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.5 | 0.49 | 3.3 | 45 | [20 empty] | 9 | <1 | <1 | <1 | <1
120319 | 2019-00467-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | <0.10 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 10 |  | <1
120319 | 2019-00467-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | <0.10 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
120319 | 2019-00467-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | <0.10 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 6 |  | <1
80419 | 2019-00671-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.14 | 7.4 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 7 |  | <1
80419 | 2019-00671-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.13 | 7.4 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 20 |  | <1
80419 | 2019-00671-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.12 | 7.3 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 70 |  | <1
230419 | 2019-00768-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.5 | 0.35 | 3.2 | 50 | [20 empty] | 15 | <1 | <1 | <1 | <1
230419 | 2019-00768-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.18 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
230419 | 2019-00768-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.15 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 15 |  | <1
230419 | 2019-00768-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 20 |  | <1
230419 | 2019-00768-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [8 empty] | 89.7
230419 | 2019-00768-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.1
60519 | 2019-00854-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.16 | 7.4 | 3 | Normal | Normal |  |  | 92 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 140 |  | <1
60519 | 2019-00854-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.13 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 94 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 6 |  | <1
60519 | 2019-00854-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.17 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 9 |  | <1
200519 | 2019-00972-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.13 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 87 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | >300 |  | <1
200519 | 2019-00972-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.15 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 88 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 15 |  | <1
200519 | 2019-00972-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.12 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 84 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 7 |  | <1
40619 | 2019-01092-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.4 | 0.47 | 3.2 | 50 | [20 empty] | 30 | 1 | <1 | 1 | 1
40619 | 2019-01092-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.2 | 0.12 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  | <0.002 |  | 82 | 5.5 |  | 2.3 | 9.9 | <0.05 | 12 | 2 | <0.01 | 2.6 | <0.005 | <0.02 | <1.0 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1
40619 | 2019-01092-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.15 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 96 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
40619 | 2019-01092-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.13 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 94 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
40619 | 2019-01092-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [8 empty] | 84
40619 | 2019-01092-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.2
220719 | 2019-01507-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.4 | 0.31 | 3.2 | 48 | [20 empty] | 25 | <1 | <1 | 1 | 6
220719 | 2019-01507-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.16 | 7.6 | 2 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
220719 | 2019-01507-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.49 | 7.6 | 2 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
120819 | 2019-01685-1 | VP-BLAKER |  | Grensevegen |  |  | 0.48 | [22 empty] | 230 |  |  | <1 | 2
190819 | 2019-01755-1 | VP-BLAKER |  | Grenseveien - oppfølging | [25 empty] | 1 |  |  | <1 | <1
190819 | 2019-01756-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.21 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
190819 | 2019-01756-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.16 | 7.5 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
190819 | 2019-01756-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.2 | 0.15 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 10 |  | <1
30919 | 2019-01913-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.4 | 5.3 | 3.2 | 48 | [20 empty] | 300 | 1 | <1 | <1 | 4
30919 | 2019-01913-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.27 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 150 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
30919 | 2019-01913-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.22 | 7.5 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | 2 | 2 |  | <1
30919 | 2019-01913-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.18 | 7.5 | 3 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
30919 | 2019-01913-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [8 empty] | 91.1
30919 | 2019-01913-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.1
40919 | 2019-01925-1 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | Oppfølging | [29 empty] | <1
160919 | 2019-02011-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.4 | 0.33 | 3.2 | 47 | [20 empty] | 25 | <1 | <1 | <1 | 2
160919 | 2019-02011-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
160919 | 2019-02011-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 120 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
11019 | 2019-02216-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.3 | 0.67 | 3.2 | 44 | [20 empty] | 30 | 2 | <1 | <1 | 1
11019 | 2019-02216-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
11019 | 2019-02216-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.3 | 0.78 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 140 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 7 |  | <1
11019 | 2019-02216-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.3 | 0.29 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 7 |  | <1
161019 | 2019-02378-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 8.4 | 0.15 | 7 | 6 | Normal | Normal |  |  | 78 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 3 |  | <1
161019 | 2019-02378-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.9 | 0.34 | 6.8 | 5 | Normal | Normal |  |  | 77 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 4 |  | <1
161019 | 2019-02378-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 8 | 0.18 | 6.6 | 5 | Normal | Normal |  |  | 92 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 5 |  | <1
201119 | 2019-02726-1 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.2 | 0.38 | 6.7 | 2 | Normal | Normal |  |  | 100 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
201119 | 2019-02726-2 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7.1 | 0.19 | 6.7 | 2 | Normal | Normal |  |  | 88 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 2 |  | <1
91219 | 2019-02887-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN |  |  | 6.5 | 0.52 | 3 | 58 | [20 empty] | 15 | 1 | <1 | <1 | <1
91219 | 2019-02887-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN |  |  | 7.1 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 95 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
91219 | 2019-02887-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN |  |  | 7.1 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 98 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | Ikke påvi |  | <1
91219 | 2019-02887-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET |  |  | 7 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 95 |  |  | 1 | [10 empty] | <1 | <1 | 1 |  | <1
91219 | 2019-02887-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [8 empty] | 88.5
91219 | 2019-02887-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH |  |  | 6.2

## Rentvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3017-UVtms | 3101-HG-u | 3102-AL | 3102-AL-u | 3102-FE-u | 3102-MN-u | 3102-NA-u | 3120-F-u | 3120-KLD-u | 3120-SO4-u | 3232-NH4-u | 3301-TOC-u | 3401-BaP-u | 3401-SUM4u | 3460-TMsum | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT
|  |  |  | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | UV transmisjon | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb. | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | % / 1cm | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
140119 | 2019-00070-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH | 6.1
230419 | 2019-00768-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH | 6.1
40619 | 2019-01092-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH | 6.2
30919 | 2019-01913-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH | 6.1
91219 | 2019-02887-6 | VP-BLAKER | BLAK-pH | 6.2
140119 | 2019-00070-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.14 | 7 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 | [12 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
120219 | 2019-00254-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.13 | 7.1 | 4 | Normal | Normal |  |  | 180 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
120319 | 2019-00467-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
80419 | 2019-00671-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | 0.14 | 7.4 | 4 | Normal | Normal |  |  | 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 7 |  | 0
230419 | 2019-00768-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.18 | 7.3 | 3 | Normal | Normal |  |  | 110 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
60519 | 2019-00854-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | 0.16 | 7.4 | 3 | Normal | Normal |  |  | 92 | [12 empty] | 0 | 0 | 140 |  | 0
200519 | 2019-00972-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.13 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 87 | [12 empty] | 0 | 0 | 300 |  | 0
40619 | 2019-01092-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.2 | 0.12 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  | 0.001 |  | 82 | 5.5 | 2.3 | 9.9 | 0.025 | 12 | 2 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
220719 | 2019-01507-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.16 | 7.6 | 2 | Normal | Normal |  |  | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
190819 | 2019-01756-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.21 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 140 | [12 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
30919 | 2019-01913-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.27 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 150 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
160919 | 2019-02011-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 130 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
11019 | 2019-02216-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 3 | Normal | Normal |  |  | 100 | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
161019 | 2019-02378-1 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 8.4 | 0.15 | 7 | 6 | Normal | Normal |  |  | 78 | [12 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
91219 | 2019-02887-2 | VP-BLAKER | BLAK-RENTVANN | 7.1 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal |  |  | 95 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
140119 | 2019-00070-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [6 empty] | 86.6
230419 | 2019-00768-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [6 empty] | 89.7
40619 | 2019-01092-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [6 empty] | 84
30919 | 2019-01913-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [6 empty] | 91.1
91219 | 2019-02887-5 | VP-BLAKER | BLAK-UV | [6 empty] | 88.5
|  |  | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | UV transmisjon | Kvikksølv | Aluminium | Aluminium | Jern | Mangan | Natrium | Fluorid | Klorid | Sulfat | Ammonium | Total organisk karb. | Benzo[a]pyren | PAH sum 4stk. REF | Sum THM | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | % / 1cm | µg Hg/l | µg Al/l | µg Al/l | µg Fe/l | µg Mn/l | mg Na/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg N/l | mg C/l | µg/l | µg/l | µg/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml | /100ml
|  |  | Antall | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15
|  |  | Middelverdi | 7 | 0.15133 | 7.3533 | 3.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.98 | 0.001 | 115.1429 | 82 | 5.5 | 2.3 | 9.9 | 0.025 | 12 | 2 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0
|  |  | Min | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 84 | 0.001 | 78 | 82 | 5.5 | 2.3 | 9.9 | 0.025 | 12 | 2 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | maks | 8.4 | 0.27 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 91.1 | 0.001 | 180 | 82 | 5.5 | 2.3 | 9.9 | 0.025 | 12 | 2 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
|  |  | Median | 7.15 | 0.14 | 7.4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 88.5 | 0.001 | 105 | 82 | 5.5 | 2.3 | 9.9 | 0.025 | 12 | 2 | 0.005 | 2.6 | 0.003 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0

## Nettvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3009-LUKTv | 3010-SMAKv | 3102-AL | 3502-EC | 3502-KF | 3507-KIM | 3515-ENT
|  |  |  | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Int. enterokokker
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l |  |  | µg Al/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml
140119 | 2019-00070-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.11 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
120219 | 2019-00254-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 170 | 0 | 0 | 2 | 0
120319 | 2019-00467-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 6 | 0
80419 | 2019-00671-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.12 | 7.3 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 70 | 0
230419 | 2019-00768-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 3 | Normal | Normal | 100 | 0 | 0 | 20 | 0
60519 | 2019-00854-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.17 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 9 | 0
200519 | 2019-00972-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.12 | 7.5 | 4 | Normal | Normal | 84 | 0 | 0 | 7 | 0
40619 | 2019-01092-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.13 | 7.6 | 4 | Normal | Normal | 94 | 0 | 0 | 4 | 0
190819 | 2019-01756-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.2 | 0.15 | 7.6 | 4 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 10 | 0
30919 | 2019-01913-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.18 | 7.5 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 4 | 0
160919 | 2019-02011-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.12 | 7.6 | 3 | Normal | Normal | 120 | 0 | 0 | 2 | 0
11019 | 2019-02216-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.3 | 0.29 | 7.6 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 7 | 0
161019 | 2019-02378-3 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 8 | 0.18 | 6.6 | 5 | Normal | Normal | 92 | 0 | 0 | 5 | 0
201119 | 2019-02726-2 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7.1 | 0.19 | 6.7 | 2 | Normal | Normal | 88 | 0 | 0 | 2 | 0
91219 | 2019-02887-4 | VP-BLAKER | BLAK-FYNFELTET | 7 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 95 | 0 | 0 | 1 | 0
140119 | 2019-00070-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.19 | 7 | 4 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
120219 | 2019-00254-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.11 | 7.1 | 4 | Normal | Normal | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
120319 | 2019-00467-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
80419 | 2019-00671-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.13 | 7.4 | 4 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 20 | 0
230419 | 2019-00768-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.15 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 110 | 0 | 0 | 15 | 0
60519 | 2019-00854-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.13 | 7.3 | 3 | Normal | Normal | 94 | 0 | 0 | 6 | 0
200519 | 2019-00972-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.15 | 7.5 | 4 | Normal | Normal | 88 | 0 | 0 | 15 | 0
40619 | 2019-01092-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.15 | 7.5 | 4 | Normal | Normal | 96 | 0 | 0 | 1 | 0
220719 | 2019-01507-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.49 | 7.6 | 2 | Normal | Normal | 130 | 0 | 0 | 2 | 0
190819 | 2019-01756-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.16 | 7.5 | 4 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 2 | 0
30919 | 2019-01913-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.22 | 7.5 | 3 | Normal | Normal | 130 | 0 | 2 | 2 | 0
11019 | 2019-02216-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.3 | 0.78 | 7.6 | 3 | Normal | Normal | 140 | 0 | 0 | 7 | 0
161019 | 2019-02378-2 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.9 | 0.34 | 6.8 | 5 | Normal | Normal | 77 | 0 | 0 | 4 | 0
201119 | 2019-02726-1 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.2 | 0.38 | 6.7 | 2 | Normal | Normal | 100 | 0 | 0 | 2 | 0
91219 | 2019-02887-3 | VP-BLAKER | BLAK-SNIPPEN | 7.1 | 0.14 | 6.6 | 4 | Normal | Normal | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Vurdering av lukt | Vurdering av smak | Aluminium | Escherichia coli | Koliforme bakterier | Kimtall - v/22°C,3d | Int. enterokokker
|  |  | Statistikk | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l | 0 | 0 | µg Al/l | /100ml | /100ml | /ml | /100ml
|  |  | Antall | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | Middelverdi | 7.25 | 0.194 | 7.25 | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 112.8667 | 0 | 0.066667 | 7.5 | 0
|  |  | Min | 7 | 0.1 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | maks | 8 | 0.78 | 7.6 | 5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 70 | 0
|  |  | Median | 7.2 | 0.15 | 7.3 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 110 | 0 | 0 | 4 | 0

## Råvann
Uttaksdato | Prøvenummer | Kunde | Prøvepunkt | 3001a-PH | 3003a-TB | 3004a-LE | 3005a-FT | 3507-KIM | 3513-CP | 3515-ENT | 3552-CEC | 3552-CKF
|  |  |  | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
140119 | 2019-00070-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.6 | 0.39 | 3.2 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
120319 | 2019-00467-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.5 | 0.49 | 3.3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
230419 | 2019-00768-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.5 | 0.35 | 3.2 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
40619 | 2019-01092-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.4 | 0.47 | 3.2 | 50 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1
220719 | 2019-01507-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.4 | 0.31 | 3.2 | 48 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6
30919 | 2019-01913-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.4 | 5.3 | 3.2 | 48 | 300 | 1 | 0 | 0 | 4
160919 | 2019-02011-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.4 | 0.33 | 3.2 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
11019 | 2019-02216-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.3 | 0.67 | 3.2 | 44 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1
91219 | 2019-02887-1 | VP-BLAKER | BLAK-RÅVANN | 6.5 | 0.52 | 3 | 58 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Statistikk | pH | Turbiditet | Konduktivitet | Fargetall | Kimtall - v/22°C,3d | Clostri. perfringens | Int. enterokokker | Escherichia coli, hur | Koliforme bakterier,
|  |  |  | pH | FNU | mS/m | mg Pt/l | /ml | /100ml | /100ml | /100ml | /100ml
|  |  | Antall | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  | Middelverdi | 6.4444 | 0.98111 | 3.1889 | 48.6667 | 51.5556 | 0.55556 | 0 | 0.22222 | 1.5556
|  |  | Min | 6.3 | 0.31 | 3 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | maks | 6.6 | 5.3 | 3.3 | 58 | 300 | 2 | 0 | 1 | 6
|  |  | Median | 6.4 | 0.47 | 3.2 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1