## Export
Løpenummer (Prøvenr) | Prøveuttak | Objekt | Kundenummer | Kundenavn | Prøvested ID | Prøvestednavn | Prøvetype | Betegnelse | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Lukt | Smak | Kvikksølv Hg (µg/l) | Aluminium Al (µg/l) | Arsen As (µg/l) | Kadmium Cd (µg/l) | Krom Cr (µg/l) | Kobber Cu (µg/l) | jern | Mangan Mn (µg/l) | Natrium Na (mg/l) | Nikkel Ni (µg/l) | Bly Pb (µg/l) | Antimon Sb (µg/l) | Bor B (µg/l) | Selen Se (µg/l) | Cyanid (µg/l) | Fluorid (mg F/l) | Klorid (mg/l) | Sulfat (mg/l) | Nitritt+Nitrat Nox (mg N/l) | Ammonium NH4 (mg/l) | TOC (mg/l C) | Benzo(a)pyren (µg/l) | PAH-4 (µg/l) | Pesticider (µg/l) | 1,2-Dikloretan (µg/l) | Tetrakloreten (µg/l) | Sum THM (µg/l) | Trikloreten (µg/l) | Vinylklorid (µg/l) | Bromat (µg/l) | Benzen (µg/l) | Epiklorhydrin (µg/l) | Akrylamid (µg/l) | Koliforme bakterier (/100ml) | E.Coli (/100ml) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml)
P232493-05 | 2023-12-06 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.9 | 0.14 | 6.8 | 5 | 1 | 1 |  | 77 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232493-04 | 2023-12-06 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.8 | 0.12 | 7.1 | 5 | 1 | 1 |  | 74 | [31 empty] | 0 | 0 | 9 |  | 0
P232493-03 | 2023-12-06 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.8 | 0.11 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 74 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232493-02 | 2023-12-06 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.8 | 0.13 | 6.8 | 5 | 1 | 1 |  | 71 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232392-04 | 2023-11-22 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.7 | 0.1 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 79 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P232392-03 | 2023-11-22 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 5 | 1 | 1 |  | 77 | [31 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 0
P232392-02 | 2023-11-22 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.8 | 0.19 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 74 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232392-01 | 2023-11-22 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.9 | 0.1 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 67 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232239-04 | 2023-11-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.9 | 0.17 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 76 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232239-03 | 2023-11-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 5 | 1 | 1 |  | 78 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232239-02 | 2023-11-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.7 | 0.11 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 78 | [31 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
P232239-01 | 2023-11-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.9 | 0.1 | 6.8 | 5 | 1 | 1 |  | 75 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232108-05 | 2023-10-11 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.18 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232108-04 | 2023-10-11 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.3 | 0.12 | 7.5 | 3 | 1 | 1 |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 8 |  | 0
P232108-03 | 2023-10-11 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.1 | 0.13 | 7.1 | 3 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232108-02 | 2023-10-11 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232011-04 | 2023-09-27 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 3 | 1 | 1 |  | 87 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0
P232011-03 | 2023-09-27 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.11 | 7.5 | 3 | 1 | 1 |  | 90 | [31 empty] | 0 | 0 | 7 |  | 0
P232011-02 | 2023-09-27 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.2 | 0.15 | 7.2 | 3 | 1 | 1 |  | 93 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P232011-01 | 2023-09-27 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 7.3 | 4 | 1 | 1 |  | 87 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231895-05 | 2023-09-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 7.3 | 3 | 1 | 1 |  | 98 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231895-04 | 2023-09-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.3 | 0.12 | 7.5 | 3 | 1 | 1 |  | 95 | [31 empty] | 0 | 0 | 4 |  | 0
P231895-03 | 2023-09-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.2 | 0.16 | 7.2 | 3 | 1 | 1 |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P231895-02 | 2023-09-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.2 | 0.23 | 7.2 | 3 | 1 | 1 |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231621-04 | 2023-08-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.5 | 0.12 | 7.4 | 3 | 1 | 1 |  | 85 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P231621-03 | 2023-08-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.5 | 0.15 | 7.4 | 3 | 1 | 1 |  | 84 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231621-02 | 2023-08-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.4 | 1.1 | 7.4 | 3 | 1 |  |  | 140 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P231621-01 | 2023-08-15 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 3 | 1 | 1 |  | 79 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231551-04 | 2023-08-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.6 | 0.12 | 7.5 | 3 | 1 | 1 |  | 89 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P231551-03 | 2023-08-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 3 | 1 | 1 |  | 93 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P231551-02 | 2023-08-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 3 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0
P231551-01 | 2023-08-02 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.5 | 0.23 | 7.4 | 3 | 1 | 1 |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P231243-05 | 2023-06-19 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.1 | 0.11 | 7.1 | 3 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231243-04 | 2023-06-19 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.14 | 7.2 | 3 | 1 | 1 |  | 130 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P231243-03 | 2023-06-19 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.1 | 0.18 | 7 | 3 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231243-02 | 2023-06-19 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7 | 0.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0.001 | 110 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 19 | 5.8 | 4.8 | 9.56 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.03 | 13 | 1.3 | 0.094 | 0.068 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P231156-04 | 2023-06-07 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 6.8 | 0.17 | 6.5 | 5 | 1 | 1 |  | 440 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P231156-03 | 2023-06-07 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 6.9 | 0.18 | 6.7 | 5 | 1 | 1 |  | 420 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P231156-02 | 2023-06-07 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 6.7 | 0.36 | 6.5 | 4 | 1 | 1 |  | 370 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P231156-01 | 2023-06-07 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 6.8 | 0.28 | 6.6 | 5 | 1 | 1 |  | 410 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231076-04 | 2023-05-24 12:00 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 6.9 | 0.18 | 6.3 | 3 | 1 | 1 |  | 200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231076-03 | 2023-05-24 12:00 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7 | 0.22 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |  | 180 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P231076-02 | 2023-05-24 12:00 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 6.8 | 0.42 | 6.2 | 3 | 1 | 1 |  | 210 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P231076-01 | 2023-05-24 12:00 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 6.9 | 0.22 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |  | 160 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230861-05 | 2023-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.11 | 6.5 | 3 | 1 | 1 |  | 190 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P230861-04 | 2023-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.1 | 0.14 | 6.6 | 3 | 1 | 1 |  | 200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230861-03 | 2023-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 3 | 1 | 1 |  | 180 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230861-02 | 2023-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.1 | 0.13 | 6.6 | 3 | 1 | 1 |  | 180 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230602-04 | 2023-03-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7 | 0.15 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |  | 150 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230602-03 | 2023-03-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.14 | 6.5 | 3 | 1 | 1 |  | 130 | [31 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
P230602-02 | 2023-03-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7 | 0.17 | 6.3 | 3 | 1 | 1 |  | 150 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230602-01 | 2023-03-29 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7 | 0.19 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |  | 140 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230398-05 | 2023-03-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.2 | 0.11 | 6.5 | 3 | 1 | 1 |  | 97 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230398-04 | 2023-03-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.2 | 0.29 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
P230398-03 | 2023-03-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.1 | 0.47 | 6.4 | 3 | 1 | 1 |  | 150 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P230398-02 | 2023-03-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.1 | 0.13 | 6.4 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230218-05 | 2023-02-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.4 | 0.13 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 2 |  | 0
P230218-04 | 2023-02-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.4 | 0.14 | 6.9 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P230218-03 | 2023-02-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.3 | 0.56 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 120 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230218-02 | 2023-02-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.4 | 0.12 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230016-04 | 2023-01-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Sandnes | Sandnes | Rentvann |  | 7.4 | 0.11 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 0
P230016-03 | 2023-01-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Fossum | Fossum | Rentvann |  | 7.5 | 0.25 | 6.8 | 4 | 1 | 1 |  | 100 | [31 empty] | 0 | 0 | 15 |  | 0
P230016-02 | 2023-01-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Snippen | Snippen Mat | Rentvann |  | 7.4 | 0.67 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 150 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
P230016-01 | 2023-01-03 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Rentvann | Blaker vv | Rentvann |  | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 4 | 1 | 1 |  | 110 | [31 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 0
[8 empty] | Antall | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64 | 64 | 1 | 64
[8 empty] | Middelverdi | 7.3062 | 0.18719 | 6.8625 | 3.6875 | 1 | 1 | 0.001 | 130.5469 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 19 | 5.8 | 4.8 | 9.56 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.03 | 13 | 1.3 | 0.094 | 0.068 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.015625 | 0 | 2.75 | 0 | 0
[8 empty] | Median | 7.2 | 0.135 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 0.001 | 100 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 19 | 5.8 | 4.8 | 9.56 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.03 | 13 | 1.3 | 0.094 | 0.068 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Maks | 7.9 | 1.1 | 7.6 | 5 | 1 | 1 | 0.001 | 440 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 19 | 5.8 | 4.8 | 9.56 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.03 | 13 | 1.3 | 0.094 | 0.068 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
[8 empty] | Min | 6.7 | 0.1 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 0.001 | 67 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 19 | 5.8 | 4.8 | 9.56 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 3.2 | 1 | 5 | 0.03 | 13 | 1.3 | 0.094 | 0.068 | 2.9 | 0.002 | 0.006 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | mg/l |  |  |  | mg/l |  | mg/l
[8 empty] | Middelverdi | [7 empty] | 0.1392 |  |  |  | 0.016 |  | 0.0041667
[8 empty] | Median | [7 empty] | 0.14039 |  |  |  | 0.016 |  | 0.0041667
[8 empty] | Maks | [7 empty] | 0.13914 |  |  |  | 0.013717 |  | 0.003572
[8 empty] | Min | [7 empty] | 0.13787 |  |  |  | 0.012004 |  | 0.003126