## Export
Løpenummer (Prøvenr) | Prøveuttak | Objekt | Kundenummer | Kundenavn | Prøvested ID | Prøvestednavn | Prøvetype | Betegnelse | pH (pH) | Turbiditet (FNU) | Konduktivitet (mS/m) | Fargetall (mgPt/l) | Kimtall 22°C (cfu/ml) | Clostridium perfringens (/100ml) | Intestinale enterokokker (/100ml) | Koliforme bakterier, hurtigtest (/100ml) | E.Coli (/100ml)
P232493-01 | 2023-12-06 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.5 | 0.29 | 2.7 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
P232108-01 | 2023-10-11 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.3 | 0.47 | 2.9 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
P231895-01 | 2023-09-13 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.3 | 0.34 | 2.9 | 49 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2
P231243-01 | 2023-06-19 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.4 | 0.4 | 2.9 | 49 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0
P230861-01 | 2023-04-26 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.5 | 0.39 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
P230398-01 | 2023-03-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.5 | 0.45 | 3 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
P230218-01 | 2023-02-01 | VANN | 10033 | Blaker Vannverk | BLAK-Råvann | Blaker vv | Råvann |  | 6.9 | 0.66 | 3 | 49 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Antall | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[8 empty] | Middelverdi | 6.4857 | 0.42857 | 2.9143 | 51.7143 | 13.1429 | 0.71429 | 0 | 1 | 0.28571
[8 empty] | Median | 6.5 | 0.4 | 2.9 | 49 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Maks | 6.9 | 0.66 | 3 | 65 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2
[8 empty] | Min | 6.3 | 0.29 | 2.7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0